## Planilha1
|  |  | Características de Entrada do Inversor | [6 empty] | Características de Saída do Inversor | [7 empty] | Dados Gerais
marca | modelo | INMETRO | Tensao de entrada Maxima | Faixa de tensão de operação do MPPT | Tensão de partida | Corrente de entrada maxima por MPPT | Corrente de curto-circuito máxima | Numero de MPPTs | Numero máximo de entradas por MPPT | Conexão | Potencia nominal de saída | Potência aparente máxima | Tensão de saída nominal | Frequência de rede CA nominal | Corrente de saída máxima | Fator de potência ajustável | Distorção Harmonica total máxima | Faixa de temperatura de operação | Umidade relativa de operação | Altitude de operação | Resfriamento | Display | Comunicação | Peso | Dimensão | Grau de Proteção
WEG | SIW200G M105 W0 | 006322/2021 | 600 | 80 V ~ 550 V | 120 | 14 | 18 | 3 | 1 | Monofásica | 9000 | 9900 | 220 | 50 Hz / 60 Hz | 45 | 0,8 adiantado ... 0,8 atrasado | 3 | -20 a +60 ºC | 0% RH ~ 100% RH | 0 - 3.000 m | Convecção natural | Tela LCD, teclas touch | RS485, Wi-fi | 19 | 440 x 380 x 167 | IP65
WEG | SIW200G M080 W0 | 006321/2021 | 600 | 80 V ~ 550 V | 120 | 14 | 18 | 3 | 1 | Monofásica | 8000 | 8800 | 220 | 50 Hz / 60 Hz | 40 | 0,8 adiantado ... 0,8 atrasado | 3 | -20 a +60 ºC | 0% RH ~ 100% RH | 0 - 3.000 m | Convecção natural | Tela LCD, teclas touch | RS485, Wi-fi | 19 | 440 x 380 x 167 | IP65
WEG | SIW200G M070 W0 | *** | 600 | 80 V ~ 550 V | 120 | 14 | 18 | 3 | 1 | Monofásica | 7000 | 7700 | 220 | 50 Hz / 60 Hz | 35 | 0,8 adiantado ... 0,8 atrasado | 3 | -20 a +60 ºC | 0% RH ~ 100% RH | 0 - 3.000 m | Convecção natural | Tela LCD, teclas touch | RS485, Wi-fi | 15.5 | 402 x 476,5 x 148 | IP65
WEG | SIW200G M060 W0 | 006319/2021 | 600 | 80 V ~ 550 V | 120 | 14 | 18 | 2 | 1 | Monofásica | 6000 | 6000 | 220 | 50 Hz / 60 Hz | 26.1 | 0,8 adiantado ... 0,8 atrasado | 3 | -20 a +60 ºC | 0% RH ~ 100% RH | 0 - 3.000 m | Convecção natural | Tela LCD, teclas touch | RS485, Wi-fi | 15.5 | 402 x 476,5 x 148 | IP65
WEG | SIW200G M050 W0 | 006318/2021 | 600 | 80 V ~ 550 V | 120 | 14 | 18 | 2 | 1 | Monofásica | 5000 | 5500 | 220 | 50 Hz / 60 Hz | 26.1 | 0,8 adiantado ... 0,8 atrasado | 3 | -20 a +60 ºC | 0% RH ~ 100% RH | 0 - 3.000 m | Convecção natural | Tela LCD, teclas touch | RS485, Wi-fi | 15.5 | 402 x 476,5 x 148 | IP65
WEG | SIW200G M030 W0 | 006317/2021 | 600 | 80 V ~ 550 V | 120 | 14 | 18 | 2 | 1 | Monofásica | 3000 | 3300 | 220 | 50 Hz / 60 Hz | 26.1 | 0,8 adiantado ... 0,8 atrasado | 3 | -20 a +60 ºC | 0% RH ~ 100% RH | 0 - 3.000 m | Convecção natural | Tela LCD, teclas touch | RS485, Wi-fi | 15.5 | 402 x 476,5 x 148 | IP65
WEG | SIW400G T024 W0 | 006322/2021 | 1100 | 430 V ~ 850 V | 140 | 14 | 18 | 2 | 2 | Monofásica | 23000 | 25300 | 380 | 50 Hz / 60 Hz | 33.3 | 0,8 adiantado ... 0,8 atrasado | 3 | -25 a +60 ºC | 0% RH ~ 100% RH | 0 - 3.000 m | Convecção natural | Tela LCD, teclas touch | RS485, Wi-fi | 19 | 440 x 380 x 167 | IP65
WEG | SIW500H ST015 M2 | *** | 1080 | 160 V ~ 950 V | 200 | 22 | 30 | 2 | 2 | Trifásica | 15000 | 16500 | 380 | 50 Hz / 60 Hz | 25.2 | 0,8 adiantado ... 0,8 atrasado | 3 | -25 a +60 ºC | 0% RH ~ 100% RH | 0 - 4.000 m | Convecção natural | Tela LCD, teclas touch | RS485, Wi-fi | 25 | 640 x 530 x 270 | IP66
WEG | SIW500H ST020 N2 | *** | 1080 | 160 V ~ 950 V | 200 | 22 | 30 | 2 | 2 | Trifásica | 20000 | 22000 | 380 | 50 Hz / 60 Hz | 33.5 | 0,8 adiantado ... 0,8 atrasado | 3 | -25 a +60 ºC | 0% RH ~ 100% RH | 0 - 4.000 m | Convecção natural | Tela LCD, teclas touch | RS485, Wi-fi | 25 | 640 x 530 x 270 | IP66
WEG | SIW500H ST036 M3 | *** | 1100 | 200 V ~ 1000 V | 200 | 26 | 40 | 4 | 2 | Trifásica | 36000 | 40000 | 220 | 50 Hz / 60 Hz | 58 | 0,8 adiantado ... 0,8 atrasado | 3 | -25 a +60 ºC | 0% RH ~ 100% RH | 0 - 4.000 m | Convecção natural | Tela LCD, teclas touch | RS485, Wi-fi | 43 | 640 x 530 x 270 | IP66
WEG | SIW500H ST040 M3 | *** | 1100 | 200 V ~ 1000 V | 200 | 26 | 40 | 4 | 2 | Trifásica | 40000 | 40000 | 220 | 50 Hz / 60 Hz | 67.2 | 0,8 adiantado ... 0,8 atrasado | 3 | -25 a +60 ºC | 0% RH ~ 100% RH | 0 - 4.000 m | Convecção natural | Tela LCD, teclas touch | RS485, Wi-fi | 73 | 1075 x 555 x 300 | IP65